## Notice
Matrice de vulnérabilité - Aléa Précipitations et inondations
DESCRIPTION DU PROJET
R4RE une plateforme cartographique d'analyse de résilience, proposée par l'Observatoire de l'Immobilier Durable. Elle comprend un outil d'analyse de risques climatiques, Bat-ADAPT, et un volet d’analyse des risques biodiversité BIODI-Bat.
Le document ici présent constitue la matrice de vulnérabilité support des calculs de l'outil Bat-ADAPT, pour l'aléa 'Précipitations et inondations'.
LECTURE DES ONGLETS
L'onglet 'Total Bâtiment' vous permet de connaître votre score final pour chaque zone du bâtiment, et pour le bâtiment complet.
L'onglet 'Bâti' réalise le calcul de sensibilité pour le bâtiment, s'appuyant sur les caractéristiques du sous-sol, du rez-de-chaussée, ainsi que sur le type d'occupation.
L'onglet 'Extérieurs' prend en compte la présence de surfaces extérieures végétalisées ou artificialisées, sur la parcelle.
UTILISATION DU DOCUMENT
Afin d'utiliser la matrice, il faut veiller à modifier UNIQUEMENT les cases en jaune. Onglet Espaces ext : Les cases, C2, C9, et C19 doivent être remplies par des nombres entiers positifs. Pour toutes les autres questions, il faut mettre un 1 dans la modalité correspondant à votre réponse.
Attention, dans cette version du fichier, datant du 30 juin 2022, aucune condition n'a été ajoutée pour empêcher la modification des cases.

## Total Bâtiment
Scores
Bâti | 60
Espaces ext | 1
Calcul vulnérabilité inondations bâtiment | 40
Intervalle [0;100] | 40
Vulnérabilité inondations Bâtiment : | 40 | %

## Bâti
|  | Coefs réponses | Choix | Par réponses | Par questions | Score Usages | 40 | %
SENSIBILITE D'OCCUPATION | Famille de bâtiment |  |  |  |  | 60
| 0-Bureaux | 6 |  | FALSE | 80
| 1-Commerce hors Retail Park | 6 |  | FALSE
| 1-Commerce-CC | 6 |  | FALSE
| 1-Commerce-GSA | 6 |  | FALSE
| 2-Logistique/Stockage | 8 | 1 | 8
| 3-Locaux d'activité et mixte | 6 |  | FALSE
| 4-Hébergement | 3 |  | FALSE
| 5-Santé | 1 |  | FALSE
| 6-Autres | 6 |  | FALSE
| 7-Résidentiel | 4 |  | FALSE
| 8-Restauration | 5 |  | FALSE
| 9-Enseignement | 2 |  | FALSE
| 10-Mixte | 6 |  | FALSE
| Non renseigné | 6 |  | FALSE
ERP (Etablissement du public)
| 0- OUI | 4 |  | FALSE
| 1- NON | 0 |  | FALSE
| Non applicable (hors France) | 0 |  | FALSE
| Non spécifié | 0 | 1 | 0
SOUS-SOLS | Présence de sous-sol
| 0- OUI | 2 | 1 | 2 | 20
| 1- NON | 8 |  | FALSE
| Non spécifié | 2 |  | FALSE
Présence d'équipements sensibles en sous-sol
| 0- OUI | -1 | 1 | -1
| 1- NON | 0 |  | FALSE
| Non spécifié | 0 |  | FALSE
Protection des équipements sensibles
| 0- OUI | 1 | 1 | 1
| 1- NON | 0 |  | FALSE
| Non applicable | 0 |  | FALSE
| Non spécifié | 0 |  | FALSE
RDC | Présence de vide sanitaire
| 0- OUI | 8 | 1 | 8 | 80
| 1- NON | 2 |  | FALSE
| Non spécifié | 0 |  | FALSE

## Extérieurs
|  | Coefs réponses | Choix | Par réponses | Par questions | Par sous-zone | Kextérieurs | Score espaces extérieurs | 40 | %
SURFACE ARTIFICIALISEE | En extérieur, surfaces minérales imperméables (m²) - [si non renseignée, Sa = 0] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1
Type de surface imperméable
| 0- Couleur claire | -1 |  | FALSE | -4
| 1- Couleur foncée | -4 |  | FALSE
| 3- Autre | -4 |  | FALSE
| Non renseigné | -4 | 1 | -4
| En extérieur, surfaces minérales semi-perméables et mixtes (m²) | 0 | -1 |  |  | 0
SURFACE SUR DALLE | Surface sur dalle avec une unique strate végétale (m²) | 0 | 2 |  |  | 0
| Surface sur dalle avec deux strates végétales (m²) | 0 | 3
| Surface sur dalle avec trois strates végétales (m²) | 0 | 5
Type de gestion des espaces verts sur dalle
| 0- Gestion standard | 0 |  | FALSE | 0
| 1- Gestion écologique | 2 |  | FALSE
| Non renseigné | 0 | 1 | 0
SURFACE PLEINE TERRE | Surface de pleine terre avec une unique strate végétale (m²) | 0 | 2 |  |  | 0
| Surface de pleine terre avec deux strates végétales (m²) | 0 | 3
| Surface de pleine terre avec trois strates végétales (m²) | 0 | 5
Type de gestion des espaces verts en pleine terre
| 0- Gestion standard | 0 |  | FALSE | 0
| 1- Gestion écologique | 2 |  | FALSE
| Non renseigné | 0 | 1 | 0
Equation : 1/(1+EXP(Kpt*Spt+Kd*Sd+Ka*Sa))*0,6+0,7