## Information
Profils de bâtiment & Critères techniques associés
DESCRIPTION DU PROJET
R4RE est une plateforme cartographique d'analyse de résilience, proposée par l'Observatoire de l'Immobilier Durable. Elle comprend un outil d'analyse de risques climatiques, Bat-ADAPT, et sera bientôt enrichie grâce à un autre volet BIODI-Bat, d’analyse des risques biodiversité.
En termes d’analyse de résilience il est nécessaire d’évaluer la sensibilité du bâtiment. Cette sensibilité correspond au fait que le bâtiment, ou certaines parties du bâtiment, est plus ou moins vulnérable face à un ou plusieurs des aléas climatiques. Plus le bâtiment est sensible vis-à-vis d’un phénomène climatique (chaleur, inondation, sécheresse, …), plus cela veut dire que le phénomène climatique en question est susceptible de lui causer des dommages. Ainsi, il est nécessaire de collecter des informations sur les caractéristiques techniques des bâtiments afin de déterminer leur sensibilité.
Pour limiter le nombre de questions et de données à remplir, des profils par défaut sont utilisés. Ils sont déterminés à partir d'une dizaine de questions. Ces profils types de bâtiment sont établis à partir du travail du programme Profeel pour le résidentiel et les petites unités tertiaires. Les profils d'autres bâtiments tertiaires ont été établis par entretiens avec des experts du bâtiment.
Ce document constitue un récapitulatif de tous les profils de bâtiments (leur nom, leur code) ainsi que de toutes les caractéristiques techniques qui leur sont associés.
LECTURE DES ONGLETS
L'onglet 'Profils_critères' présente tous les critères techniques de chaque profil de bâtiments, avec dans un premier temps les critères (et le remplissage associé) nécessaire à la détermination du profil, et dans un deuxième temps le remplissage par défaut des critères restants au vu du profil par défaut déterminé.
L'onglet 'Profils_codes' détaille le nom des profils de bâtiments en fonction de leur code.
L'onglet 'Correspondance 'Système de chau'' explique la règle de correspondance utilisé pour déterminer l'énergie utilisée pour le chauffage en fonction du type de système de chauffage du bâtiment.

## Profils_critères
Détermination des profils | Critères techniques | Bureaux IGH sans RT | Bureaux IGH RT 1976 | Bureaux IGH RT 1988 | Bureaux IGH RT 2000 | Bureaux IGH RT 2005 | Bureaux IGH RT 2012 | Bureaux IGH RE2020 | Bureaux Haussmannien sans RT | Bureaux Haussmannien RT 1976 | Bureaux Haussmannien RT 1988 | Bureaux Haussmannien RT 2000 | Bureaux Haussmannien RT 2005 | Bureaux Haussmannien RT 2012 | Bureaux non IGH sans RT | Bureaux non IGH RT 1976 | Bureaux non IGH RT 1988 | Bureaux non IGH RT 2000 | Bureaux non IGH RT 2005 | Bureaux non IGH RT 2012 | Bureau non IGH RE2020 | Bâtiment logistique avec besoins frigorifiques | Bâtiment logistique sans besoins frigorifiques | Bâtiment de santé sans RT | Bâtiment de santé RT 1976 | Bâtiment de santé RT 1988 | Bâtiment de santé RT 2000 | Bâtiment de santé RT 2005 | Bâtiment de santé RT 2012 | Bâtiment de santé RE 2020 | LC-01 | LC-02 | LC-03 | LC-04 | LC-06 | LC-07 | LC-08 | LC-09 | LC-10-11 | LC-12 | LC-13 | LC-14 | LC-15 | LC-16 | LC-17 | LC-18-19 | LC-21 | LC-22 | LC-23-24 | MI-01-03 | MI-04 | MI-05-07 | MI-08 | MI-09 | MI-10-11 | MI-12 | MI-13 | MI-14 | MI-15 | MI-16 | MI-17 | Te-Bu-1-3 | Te-Sa-1 | Te-Co-1 | Te-Co-7 | Te-Co-9 | Te-Re-1 | Te-He-1 | Te-He-2
| Surface Utile Brute | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | ≥ 1000m2 | ≥ 1000m2 | ≥ 1000m2 | ≥ 1000m2 | ≥ 1000m2 | ≥ 1000m2 | ≥ 1000m2 | Whatever | Whatever | ≥ 1000m2 | ≥ 1000m2 | ≥ 1000m2 | ≥ 1000m2 | ≥ 1000m2 | ≥ 1000m2 | ≥ 1000m2 | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | <1000m2 | <1000m2 | <1000m2 | <1000m2 | <1000m2 | <1000m2 | <1000m2 | <1000m2
| Année de construction | >1915 | >1915 | >1915 | >1915 | >1915 | >1915 | >1915 | <1915 | <1915 | <1915 | <1915 | <1915 | <1915 | >1915 | >1915 | >1915 | >1915 | >1915 | >1915 | >1915 | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | <1915 | <1915 | <1915 | <1915 | 1915≤x≤1945 | 1915≤x≤1945 | 1915≤x≤1945 | 1946≤x≤1968 | 1946≤x≤1968 | 1969≤x≤1974 | 1969≤x≤1974 | 1969≤x≤1974 | 1975≤x≤1981 | 1975≤x≤1981 | 1975≤x≤1981 | 1982≤x≤1989 | 1990≤x≤2000 | 1990≤x≤2000 | 2001≤x≤2005 | <1915 | <1915 | 1915≤x≤1945 | 1946≤x≤1968 | 1946≤x≤1968 | 1969≤x≤1974 | 1975≤x≤1981 | 1975≤x≤1981 | 1982≤x≤1989 | 1990≤x≤2000 | 2001≤x≤2005 | >2005 | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever
| Famille de bâtiment | 0-Bureaux | 0-Bureaux | 0-Bureaux | 0-Bureaux | 0-Bureaux | 0-Bureaux | 0-Bureaux | 0-Bureaux | 0-Bureaux | 0-Bureaux | 0-Bureaux | 0-Bureaux | 0-Bureaux | 0-Bureaux | 0-Bureaux | 0-Bureaux | 0-Bureaux | 0-Bureaux | 0-Bureaux | 0-Bureaux | 2-Logistique/Stockage | 2-Logistique/Stockage | 5-Santé | 5-Santé | 5-Santé | 5-Santé | 5-Santé | 5-Santé | 5-Santé | 7-Résidentiel | 7-Résidentiel | 7-Résidentiel | 7-Résidentiel | 7-Résidentiel | 7-Résidentiel | 7-Résidentiel | 7-Résidentiel | 7-Résidentiel | 7-Résidentiel | 7-Résidentiel | 7-Résidentiel | 7-Résidentiel | 7-Résidentiel | 7-Résidentiel | 7-Résidentiel | 7-Résidentiel | 7-Résidentiel | 7-Résidentiel | 7-Résidentiel | 7-Résidentiel | 7-Résidentiel | 7-Résidentiel | 7-Résidentiel | 7-Résidentiel | 7-Résidentiel | 7-Résidentiel | 7-Résidentiel | 7-Résidentiel | 7-Résidentiel | 7-Résidentiel | 0-Bureaux | 5-Santé | 1-Commerce | 1-Commerce | 1-Commerce | 8-Restauration | 4-Hébergement | 4-Hébergement
| Type de bâtiment résidentiel | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 1- Logement collectif | 1- Logement collectif | 1- Logement collectif | 1- Logement collectif | 1- Logement collectif | 1- Logement collectif | 1- Logement collectif | 1- Logement collectif | 1- Logement collectif | 1- Logement collectif | 1- Logement collectif | 1- Logement collectif | 1- Logement collectif | 1- Logement collectif | 1- Logement collectif | 1- Logement collectif | 1- Logement collectif | 1- Logement collectif | 1- Logement collectif | 0- Maison individuelle | 0- Maison individuelle | 0- Maison individuelle | 0- Maison individuelle | 0- Maison individuelle | 0- Maison individuelle | 0- Maison individuelle | 0- Maison individuelle | 0- Maison individuelle | 0- Maison individuelle | 0- Maison individuelle | 0- Maison individuelle | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable
| Nombres de niveaux hors sous-sol | ≥ 10 étages | ≥ 10 étages | ≥ 10 étages | ≥ 10 étages | ≥ 10 étages | ≥ 10 étages | ≥ 10 étages | < 10 étages | < 10 étages | < 10 étages | < 10 étages | < 10 étages | < 10 étages | < 10 étages | < 10 étages | < 10 étages | < 10 étages | < 10 étages | < 10 étages | < 10 étages | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | ≤4 | Whatever | >4 | ≤4 | >4 | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | 1 | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever
| Mitoyenneté | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 1- NON | 0- OUI | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 0- OUI | Whatever | 1- NON | 0- OUI | Whatever | 1- NON | 0- OUI | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever
| Réglementation thermique applicable pour le bâtiment (construction ou dernière rénovation lourde) | 0- Pas de réglementation | 1- RT 1976 | 2- RT 1988 | 3- RT 2000 | 4- RT 2005 | 5- RT 2012 | 6- RE2020 | 0- Pas de réglementation | 1- RT 1976 | 2- RT 1988 | 3- RT 2000 | 4- RT 2005 | 5- RT 2012 | 0- Pas de réglementation | 1- RT 1976 | 2- RT 1988 | 3- RT 2000 | 4- RT 2005 | 5- RT 2012 | 6- RE2020 | Whatever | Whatever | 0- Pas de réglementation | 1- RT 1976 | 2- RT 1988 | 3- RT 2000 | 4- RT 2005 | 5- RT 2012 | 6- RE2020 | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever
| Année de dernière rénovation lourde | <1977 | 1977≤x≤1988 | 1989≤x≤2000 | 2001≤x≤2005 | 2006≤x≤2012 | 2013≤x≤2021 | >2021 | <1977 | 1977≤x≤1988 | 1989≤x≤2000 | 2001≤x≤2005 | 2006≤x≤2012 | 2013≤x≤2021 | <1977 | 1977≤x≤1988 | 1989≤x≤2000 | 2001≤x≤2005 | 2006≤x≤2012 | 2013≤x≤2021 | >2021 | Whatever | Whatever | <1977 | 1977-1988 | 1989-2000 | 2001-2005 | 2006-2012 | 2013-2021 | >2021 | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever
| Type de système de refroidissement | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever
| Consommation d'énergie frigorifique | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | 3- OUI, pour usage productif seulement | 1- NON | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | 2- OUI, pour confort thermique seulement | Whatever | 0- OUI, pour confort thermique et usage productif | Whatever | Whatever | Whatever
| Type de système de chauffage | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | 2- Electricité (effet joule) | 2- Electricité (effet joule) | 4- Chauffage gaz Collectif | 2- Electricité (effet joule) | 3- Chauffage individuel gaz | 3- Chauffage individuel gaz | 4- Chauffage gaz Collectif | 3- Chauffage individuel gaz | 4- Chauffage gaz Collectif | 2- Electricité (effet joule) | 4- Chauffage gaz Collectif | 5- Réseau urbain | 2- Electricité (effet joule) | 4- Chauffage gaz Collectif | 5- Réseau urbain | 2- Electricité (effet joule) | 2- Electricité (effet joule) | 2- Electricité (effet joule) | 2- Electricité (effet joule) | 2- Electricité (effet joule) | 2- Electricité (effet joule) | 3- Chauffage individuel gaz | 3- Chauffage individuel gaz | 3- Chauffage individuel gaz | 3- Chauffage individuel gaz | 2- Electricité (effet joule) | 3- Chauffage individuel gaz | 2- Electricité (effet joule) | 2- Electricité (effet joule) | 3- Chauffage individuel gaz | 3- Chauffage individuel gaz | 2- Electricité (effet joule) | 2- Electricité (effet joule) | Whatever | 3- Chauffage individuel gaz | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever
| Présence de sous-sol | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | Whatever | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 0- OUI | 1- NON | 1- NON | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 1- NON | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 0- OUI | 1- NON | Whatever | 0- OUI | 1- NON
Critères par défauts | Surface Utile Brute | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage
| Année de construction | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage
| Famille de bâtiment | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage
| Type de bâtiment résidentiel | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage
| Nombres de niveaux hors sous-sol | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | 5 | selon remplissage | 5 | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | 8 | 2 | 5 | 3 | 11 | 10 | 5 | 5 | 10 | 6 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage
| Mitoyenneté | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 1- NON
| Réglementation thermique applicable pour le bâtiment (construction ou dernière rénovation lourde) | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage
| Année de dernière rénovation lourde | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage
| Type de système de refroidissement | 6- Groupe froid | 6- Groupe froid | 6- Groupe froid | 6- Groupe froid | 6- Groupe froid | 6- Groupe froid | 6- Groupe froid | 1- PAC air air | 1- PAC air air | 1- PAC air air | 1- PAC air air | 1- PAC air air | 1- PAC air air | 1- PAC air air | 1- PAC air air | 1- PAC air air | 1- PAC air air | 1- PAC air air | 1- PAC air air | 1- PAC air air | 6- Groupe froid | 11- Pas de système de refroidissement | 6- Groupe froid | 6- Groupe froid | 6- Groupe froid | 6- Groupe froid | 6- Groupe froid | 6- Groupe froid | 6- Groupe froid | 11- Pas de système de refroidissement | 11- Pas de système de refroidissement | 11- Pas de système de refroidissement | 11- Pas de système de refroidissement | 11- Pas de système de refroidissement | 11- Pas de système de refroidissement | 11- Pas de système de refroidissement | 11- Pas de système de refroidissement | 11- Pas de système de refroidissement | 11- Pas de système de refroidissement | 11- Pas de système de refroidissement | 11- Pas de système de refroidissement | 11- Pas de système de refroidissement | 11- Pas de système de refroidissement | 11- Pas de système de refroidissement | 11- Pas de système de refroidissement | 11- Pas de système de refroidissement | 11- Pas de système de refroidissement | 11- Pas de système de refroidissement | 11- Pas de système de refroidissement | 11- Pas de système de refroidissement | 11- Pas de système de refroidissement | 11- Pas de système de refroidissement | 11- Pas de système de refroidissement | 11- Pas de système de refroidissement | 11- Pas de système de refroidissement | 11- Pas de système de refroidissement | 11- Pas de système de refroidissement | 11- Pas de système de refroidissement | 11- Pas de système de refroidissement | 11- Pas de système de refroidissement | 1- PAC air air | 1- PAC air air | 1- PAC air air | 11- Pas de système de refroidissement | 6- Groupe froid | 6- Groupe froid | 1- PAC air air | 1- PAC air air
| Consommation d'énergie frigorifique | 2- OUI, pour confort thermique seulement | 2- OUI, pour confort thermique seulement | 2- OUI, pour confort thermique seulement | 2- OUI, pour confort thermique seulement | 2- OUI, pour confort thermique seulement | 2- OUI, pour confort thermique seulement | 2- OUI, pour confort thermique seulement | 2- OUI, pour confort thermique seulement | 2- OUI, pour confort thermique seulement | 2- OUI, pour confort thermique seulement | 2- OUI, pour confort thermique seulement | 2- OUI, pour confort thermique seulement | 2- OUI, pour confort thermique seulement | 2- OUI, pour confort thermique seulement | 2- OUI, pour confort thermique seulement | 2- OUI, pour confort thermique seulement | 2- OUI, pour confort thermique seulement | 2- OUI, pour confort thermique seulement | 2- OUI, pour confort thermique seulement | 2- OUI, pour confort thermique seulement | selon remplissage | selon remplissage | 0- OUI, pour confort thermique et usage productif | 0- OUI, pour confort thermique et usage productif | 0- OUI, pour confort thermique et usage productif | 0- OUI, pour confort thermique et usage productif | 0- OUI, pour confort thermique et usage productif | 0- OUI, pour confort thermique et usage productif | 0- OUI, pour confort thermique et usage productif | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 2- OUI, pour confort thermique seulement | 2- OUI, pour confort thermique seulement | selon remplissage | 1- NON | selon remplissage | 0- OUI, pour confort thermique et usage productif | 2- OUI, pour confort thermique seulement | 2- OUI, pour confort thermique seulement
| Type de système de chauffage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | 0- PAC | selon remplissage | 0- PAC | 0- PAC | 4- Chauffage gaz Collectif | 4- Chauffage gaz Collectif
| Présence de sous-sol | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | 1- NON | selon remplissage | selon remplissage
| Etablissement recevant du public (ERP) | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI
| Présence d'installations informatiques lourdes | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 1- NON | 1- NON | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 0- OUI | 0- OUI | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON
| Architecture bioclimatique | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON
| Type de façade | 3- Mur rideau (façade vitrée) | 3- Mur rideau (façade vitrée) | 3- Mur rideau (façade vitrée) | 3- Mur rideau (façade vitrée) | 3- Mur rideau (façade vitrée) | 3- Mur rideau (façade vitrée) | 3- Mur rideau (façade vitrée) | 0- Couleur claire | 0- Couleur claire | 0- Couleur claire | 0- Couleur claire | 0- Couleur claire | 0- Couleur claire | 0- Couleur claire | 0- Couleur claire | 0- Couleur claire | 0- Couleur claire | 0- Couleur claire | 0- Couleur claire | 0- Couleur claire | 0- Couleur claire | 0- Couleur claire | 0- Couleur claire | 0- Couleur claire | 0- Couleur claire | 0- Couleur claire | 0- Couleur claire | 0- Couleur claire | 0- Couleur claire | 0- Couleur claire | 0- Couleur claire | 0- Couleur claire | 0- Couleur claire | 0- Couleur claire | 0- Couleur claire | 0- Couleur claire | 0- Couleur claire | 0- Couleur claire | 0- Couleur claire | 0- Couleur claire | 0- Couleur claire | 0- Couleur claire | 0- Couleur claire | 0- Couleur claire | 0- Couleur claire | 0- Couleur claire | 0- Couleur claire | 0- Couleur claire | 0- Couleur claire | 0- Couleur claire | 0- Couleur claire | 0- Couleur claire | 0- Couleur claire | 0- Couleur claire | 0- Couleur claire | 0- Couleur claire | 0- Couleur claire | 0- Couleur claire | 0- Couleur claire | 0- Couleur claire | 0- Couleur claire | 0- Couleur claire | 0- Couleur claire | 0- Couleur claire | 0- Couleur claire | 0- Couleur claire | 0- Couleur claire | 0- Couleur claire
| Famille de matériaux de la façade | 6- Mur rideau (façade vitrée) | 6- Mur rideau (façade vitrée) | 6- Mur rideau (façade vitrée) | 6- Mur rideau (façade vitrée) | 6- Mur rideau (façade vitrée) | 6- Mur rideau (façade vitrée) | 6- Mur rideau (façade vitrée) | 1- Béton | 1- Béton | 1- Béton | 1- Béton | 1- Béton | 1- Béton | 1- Béton | 1- Béton | 1- Béton | 1- Béton | 1- Béton | 1- Béton | 1- Béton | 1- Béton | 1- Béton | 1- Béton | 1- Béton | 1- Béton | 1- Béton | 1- Béton | 1- Béton | 1- Béton | 3- Pierre | 3- Pierre | 3- Pierre | 3- Pierre | 3- Pierre | 3- Pierre | 4- Brique | 1- Béton | 1- Béton | 1- Béton | 1- Béton | 1- Béton | 1- Béton | 1- Béton | 1- Béton | 1- Béton | 1- Béton | 1- Béton | 1- Béton | 3- Pierre | 3- Pierre | 4- Brique | 4- Brique | 3- Pierre | 1- Béton | 1- Béton | 1- Béton | 1- Béton | 1- Béton | 1- Béton | 1- Béton | 1- Béton | 1- Béton | 1- Béton | 1- Béton | 1- Béton | 1- Béton | 1- Béton | 1- Béton
| Présence de protections solaires extérieures | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON
| Ouvertures vitrées | 1- Double vitrage (classique) | 1- Double vitrage (classique) | 1- Double vitrage (classique) | 1- Double vitrage (classique) | 1- Double vitrage (classique) | 1- Double vitrage (classique) | 1- Double vitrage (classique) | 1- Double vitrage (classique) | 1- Double vitrage (classique) | 1- Double vitrage (classique) | 1- Double vitrage (classique) | 1- Double vitrage (classique) | 1- Double vitrage (classique) | 1- Double vitrage (classique) | 1- Double vitrage (classique) | 1- Double vitrage (classique) | 1- Double vitrage (classique) | 1- Double vitrage (classique) | 1- Double vitrage (classique) | 1- Double vitrage (classique) | 1- Double vitrage (classique) | 1- Double vitrage (classique) | 1- Double vitrage (classique) | 1- Double vitrage (classique) | 1- Double vitrage (classique) | 1- Double vitrage (classique) | 1- Double vitrage (classique) | 1- Double vitrage (classique) | 1- Double vitrage (classique) | 0- Simple vitrage | 0- Simple vitrage | 0- Simple vitrage | 0- Simple vitrage | 1- Double vitrage (classique) | 1- Double vitrage (classique) | 1- Double vitrage (classique) | 1- Double vitrage (classique) | 1- Double vitrage (classique) | 1- Double vitrage (classique) | 1- Double vitrage (classique) | 1- Double vitrage (classique) | 1- Double vitrage (classique) | 1- Double vitrage (classique) | 1- Double vitrage (classique) | 1- Double vitrage (classique) | 1- Double vitrage (classique) | 1- Double vitrage (classique) | 1- Double vitrage (classique) | 1- Double vitrage (classique) | 1- Double vitrage (classique) | 1- Double vitrage (classique) | 1- Double vitrage (classique) | 1- Double vitrage (classique) | 1- Double vitrage (classique) | 1- Double vitrage (classique) | 1- Double vitrage (classique) | 1- Double vitrage (classique) | 1- Double vitrage (classique) | 1- Double vitrage (classique) | 1- Double vitrage (classique) | 1- Double vitrage (classique) | 1- Double vitrage (classique) | 1- Double vitrage (classique) | 0- Simple vitrage | 1- Double vitrage (classique) | 1- Double vitrage (classique) | 1- Double vitrage (classique) | 1- Double vitrage (classique)
| Ratios de surface vitrée | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| Type de toiture | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 0- Couleur claire | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée | 1- Couleur foncée
| Type d'isolation | 0- Par l’intérieur | 0- Par l’intérieur | 0- Par l’intérieur | 0- Par l’intérieur | 0- Par l’intérieur | 0- Par l’intérieur | 0- Par l’intérieur | 2- Absence d’isolation | 2- Absence d’isolation | 0- Par l’intérieur | 0- Par l’intérieur | 0- Par l’intérieur | 0- Par l’intérieur | 2- Absence d’isolation | 2- Absence d’isolation | 0- Par l’intérieur | 0- Par l’intérieur | 0- Par l’intérieur | 0- Par l’intérieur | 1- Par l’extérieur | 2- Absence d’isolation | 2- Absence d’isolation | 2- Absence d’isolation | 2- Absence d’isolation | 0- Par l’intérieur | 0- Par l’intérieur | 0- Par l’intérieur | 0- Par l’intérieur | 1- Par l’extérieur | 2- Absence d’isolation | 2- Absence d’isolation | 2- Absence d’isolation | 2- Absence d’isolation | 2- Absence d’isolation | 2- Absence d’isolation | 2- Absence d’isolation | 2- Absence d’isolation | 2- Absence d’isolation | 2- Absence d’isolation | 2- Absence d’isolation | 2- Absence d’isolation | 2- Absence d’isolation | 2- Absence d’isolation | 2- Absence d’isolation | 2- Absence d’isolation | 2- Absence d’isolation | 2- Absence d’isolation | 2- Absence d’isolation | 2- Absence d’isolation | 2- Absence d’isolation | 2- Absence d’isolation | 2- Absence d’isolation | 2- Absence d’isolation | 2- Absence d’isolation | 2- Absence d’isolation | 2- Absence d’isolation | 2- Absence d’isolation | 2- Absence d’isolation | 2- Absence d’isolation | 2- Absence d’isolation | 2- Absence d’isolation | 2- Absence d’isolation | 2- Absence d’isolation | 2- Absence d’isolation | 2- Absence d’isolation | 2- Absence d’isolation | 2- Absence d’isolation | 2- Absence d’isolation
| Type de ventilation | 1- Ventilation mécanique à simple flux ou auto/hygro-réglable | 1- Ventilation mécanique à simple flux ou auto/hygro-réglable | 1- Ventilation mécanique à simple flux ou auto/hygro-réglable | 1- Ventilation mécanique à simple flux ou auto/hygro-réglable | 2- Ventilation mécanique à double flux | 2- Ventilation mécanique à double flux | 2- Ventilation mécanique à double flux | 1- Ventilation mécanique à simple flux ou auto/hygro-réglable | 1- Ventilation mécanique à simple flux ou auto/hygro-réglable | 1- Ventilation mécanique à simple flux ou auto/hygro-réglable | 1- Ventilation mécanique à simple flux ou auto/hygro-réglable | 1- Ventilation mécanique à simple flux ou auto/hygro-réglable | 1- Ventilation mécanique à simple flux ou auto/hygro-réglable | 1- Ventilation mécanique à simple flux ou auto/hygro-réglable | 1- Ventilation mécanique à simple flux ou auto/hygro-réglable | 1- Ventilation mécanique à simple flux ou auto/hygro-réglable | 1- Ventilation mécanique à simple flux ou auto/hygro-réglable | 1- Ventilation mécanique à simple flux ou auto/hygro-réglable | 1- Ventilation mécanique à simple flux ou auto/hygro-réglable | 1- Ventilation mécanique à simple flux ou auto/hygro-réglable | 1- Ventilation mécanique à simple flux ou auto/hygro-réglable | 1- Ventilation mécanique à simple flux ou auto/hygro-réglable | 1- Ventilation mécanique à simple flux ou auto/hygro-réglable | 1- Ventilation mécanique à simple flux ou auto/hygro-réglable | 1- Ventilation mécanique à simple flux ou auto/hygro-réglable | 1- Ventilation mécanique à simple flux ou auto/hygro-réglable | 1- Ventilation mécanique à simple flux ou auto/hygro-réglable | 1- Ventilation mécanique à simple flux ou auto/hygro-réglable | 1- Ventilation mécanique à simple flux ou auto/hygro-réglable | 0- Ventilation naturelle (ouvrants manuels) | 0- Ventilation naturelle (ouvrants manuels) | 0- Ventilation naturelle (ouvrants manuels) | 0- Ventilation naturelle (ouvrants manuels) | 0- Ventilation naturelle (ouvrants manuels) | 0- Ventilation naturelle (ouvrants manuels) | 0- Ventilation naturelle (ouvrants manuels) | 0- Ventilation naturelle (ouvrants manuels) | 0- Ventilation naturelle (ouvrants manuels) | 0- Ventilation naturelle (ouvrants manuels) | 0- Ventilation naturelle (ouvrants manuels) | 0- Ventilation naturelle (ouvrants manuels) | 0- Ventilation naturelle (ouvrants manuels) | 0- Ventilation naturelle (ouvrants manuels) | 0- Ventilation naturelle (ouvrants manuels) | 1- Ventilation mécanique à simple flux ou auto/hygro-réglable | 1- Ventilation mécanique à simple flux ou auto/hygro-réglable | 1- Ventilation mécanique à simple flux ou auto/hygro-réglable | 1- Ventilation mécanique à simple flux ou auto/hygro-réglable | 0- Ventilation naturelle (ouvrants manuels) | 0- Ventilation naturelle (ouvrants manuels) | 0- Ventilation naturelle (ouvrants manuels) | 0- Ventilation naturelle (ouvrants manuels) | 0- Ventilation naturelle (ouvrants manuels) | 0- Ventilation naturelle (ouvrants manuels) | 0- Ventilation naturelle (ouvrants manuels) | 0- Ventilation naturelle (ouvrants manuels) | 1- Ventilation mécanique à simple flux ou auto/hygro-réglable | 1- Ventilation mécanique à simple flux ou auto/hygro-réglable | 1- Ventilation mécanique à simple flux ou auto/hygro-réglable | 1- Ventilation mécanique à simple flux ou auto/hygro-réglable | 1- Ventilation mécanique à simple flux ou auto/hygro-réglable | 1- Ventilation mécanique à simple flux ou auto/hygro-réglable | 1- Ventilation mécanique à simple flux ou auto/hygro-réglable | 0- Ventilation naturelle (ouvrants manuels) | 0- Ventilation naturelle (ouvrants manuels) | 1- Ventilation mécanique à simple flux ou auto/hygro-réglable | 1- Ventilation mécanique à simple flux ou auto/hygro-réglable | 1- Ventilation mécanique à simple flux ou auto/hygro-réglable
| Capacité de free cooling | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON
| Etanchéité à l'air | 2- Elevé | 2- Elevé | 2- Elevé | 2- Elevé | 2- Elevé | 2- Elevé | 2- Elevé | 0- Faible | 0- Faible | 0- Faible | 0- Faible | 0- Faible | 2- Elevé | 1- Moyen | 1- Moyen | 1- Moyen | 1- Moyen | 1- Moyen | 2- Elevé | 2- Elevé | 0- Faible | 0- Faible | 1- Moyen | 1- Moyen | 1- Moyen | 1- Moyen | 1- Moyen | 2- Elevé | 2- Elevé | 0- Faible | 0- Faible | 0- Faible | 0- Faible | 0- Faible | 0- Faible | 0- Faible | 0- Faible | 0- Faible | 0- Faible | 0- Faible | 0- Faible | 1- Moyen | 1- Moyen | 1- Moyen | 1- Moyen | 2- Elevé | 2- Elevé | 2- Elevé | 0- Faible | 0- Faible | 0- Faible | 0- Faible | 0- Faible | 0- Faible | 1- Moyen | 1- Moyen | 1- Moyen | 1- Moyen | 1- Moyen | 0- Faible | 1- Moyen | 1- Moyen | 1- Moyen | 1- Moyen | 1- Moyen | 1- Moyen | 1- Moyen | 1- Moyen
| Energie utilisée pour le chauffage | Règle de correspondance 'Type de système de chauffage' | Règle de correspondance 'Type de système de chauffage' | Règle de correspondance 'Type de système de chauffage' | Règle de correspondance 'Type de système de chauffage' | Règle de correspondance 'Type de système de chauffage' | Règle de correspondance 'Type de système de chauffage' | Règle de correspondance 'Type de système de chauffage' | Règle de correspondance 'Type de système de chauffage' | Règle de correspondance 'Type de système de chauffage' | Règle de correspondance 'Type de système de chauffage' | Règle de correspondance 'Type de système de chauffage' | Règle de correspondance 'Type de système de chauffage' | Règle de correspondance 'Type de système de chauffage' | Règle de correspondance 'Type de système de chauffage' | Règle de correspondance 'Type de système de chauffage' | Règle de correspondance 'Type de système de chauffage' | Règle de correspondance 'Type de système de chauffage' | Règle de correspondance 'Type de système de chauffage' | Règle de correspondance 'Type de système de chauffage' | Règle de correspondance 'Type de système de chauffage' | Règle de correspondance 'Type de système de chauffage' | Règle de correspondance 'Type de système de chauffage' | Règle de correspondance 'Type de système de chauffage' | Règle de correspondance 'Type de système de chauffage' | Règle de correspondance 'Type de système de chauffage' | Règle de correspondance 'Type de système de chauffage' | Règle de correspondance 'Type de système de chauffage' | Règle de correspondance 'Type de système de chauffage' | Règle de correspondance 'Type de système de chauffage' | 0- Electricité | 0- Electricité | 1- Gaz | 0- Electricité | 1- Gaz | 1- Gaz | 1- Gaz | 1- Gaz | 1- Gaz | 0- Electricité | 1- Gaz | 3- Mix chaleur urbaine | 0- Electricité | 1- Gaz | 3- Mix chaleur urbaine | 0- Electricité | 0- Electricité | 0- Electricité | 0- Electricité | 0- Electricité | 0- Electricité | 1- Gaz | 1- Gaz | 1- Gaz | 1- Gaz | 0- Electricité | 1- Gaz | 0- Electricité | 0- Electricité | 1- Gaz | 1- Gaz | 0- Electricité | 0- Electricité | 0- Electricité | 1- Gaz | 0- Electricité | 0- Electricité | 1- Gaz | 1- Gaz
| Type de fondations | 1- Fondations profondes (ex : pieux) | 1- Fondations profondes (ex : pieux) | 1- Fondations profondes (ex : pieux) | 1- Fondations profondes (ex : pieux) | 1- Fondations profondes (ex : pieux) | 1- Fondations profondes (ex : pieux) | 1- Fondations profondes (ex : pieux) | 1- Fondations profondes (ex : pieux) | 1- Fondations profondes (ex : pieux) | 1- Fondations profondes (ex : pieux) | 1- Fondations profondes (ex : pieux) | 1- Fondations profondes (ex : pieux) | 1- Fondations profondes (ex : pieux) | 1- Fondations profondes (ex : pieux) | 1- Fondations profondes (ex : pieux) | 1- Fondations profondes (ex : pieux) | 1- Fondations profondes (ex : pieux) | 1- Fondations profondes (ex : pieux) | 1- Fondations profondes (ex : pieux) | 1- Fondations profondes (ex : pieux) | 1- Fondations profondes (ex : pieux) | 1- Fondations profondes (ex : pieux) | 1- Fondations profondes (ex : pieux) | 1- Fondations profondes (ex : pieux) | 1- Fondations profondes (ex : pieux) | 1- Fondations profondes (ex : pieux) | 1- Fondations profondes (ex : pieux) | 1- Fondations profondes (ex : pieux) | 1- Fondations profondes (ex : pieux) | 1- Fondations profondes (ex : pieux) | 1- Fondations profondes (ex : pieux) | 1- Fondations profondes (ex : pieux) | 1- Fondations profondes (ex : pieux) | 1- Fondations profondes (ex : pieux) | 1- Fondations profondes (ex : pieux) | 1- Fondations profondes (ex : pieux) | 1- Fondations profondes (ex : pieux) | 1- Fondations profondes (ex : pieux) | 1- Fondations profondes (ex : pieux) | 1- Fondations profondes (ex : pieux) | 1- Fondations profondes (ex : pieux) | 1- Fondations profondes (ex : pieux) | 1- Fondations profondes (ex : pieux) | 1- Fondations profondes (ex : pieux) | 1- Fondations profondes (ex : pieux) | 1- Fondations profondes (ex : pieux) | 1- Fondations profondes (ex : pieux) | 1- Fondations profondes (ex : pieux) | 0- Fondations superficielles (ex : semelle, radier) | 0- Fondations superficielles (ex : semelle, radier) | 0- Fondations superficielles (ex : semelle, radier) | 0- Fondations superficielles (ex : semelle, radier) | 0- Fondations superficielles (ex : semelle, radier) | 0- Fondations superficielles (ex : semelle, radier) | 0- Fondations superficielles (ex : semelle, radier) | 0- Fondations superficielles (ex : semelle, radier) | 0- Fondations superficielles (ex : semelle, radier) | 0- Fondations superficielles (ex : semelle, radier) | 0- Fondations superficielles (ex : semelle, radier) | 0- Fondations superficielles (ex : semelle, radier) | 0- Fondations superficielles (ex : semelle, radier) | 0- Fondations superficielles (ex : semelle, radier) | 0- Fondations superficielles (ex : semelle, radier) | 0- Fondations superficielles (ex : semelle, radier) | 0- Fondations superficielles (ex : semelle, radier) | 0- Fondations superficielles (ex : semelle, radier) | 0- Fondations superficielles (ex : semelle, radier) | 0- Fondations superficielles (ex : semelle, radier)
| Présence d'équipements sensibles en sous-sol | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON
| Protection des équipements sensibles | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable | 2- Non applicable
| Présence de vide sanitaire | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 0- OUI | 0- OUI | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 0- OUI | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON | 1- NON
| En extérieur, surface articialisée (m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Type de surface artificialisée | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage
| En extérieur, surface d'espaces verts sur dalle (m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Forme de végétation présente sur les espaces verts sur dalle | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage
| Type de gestion des espaces verts sur dalle | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage
| En extérieur, surface d'espaces verts en pleine terre (m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Forme de végétation présente sur les espaces verts en pleine terre | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage
| Type de gestion des espaces verts en pleine terre | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage | selon remplissage

## Profils_codes
Nom du profil FR | Bureaux IGH sans RT | Bureaux IGH RT 1976 | Bureaux IGH RT 1988 | Bureaux IGH RT 2000 | Bureaux IGH RT 2005 | Bureaux IGH RT 2012 | Bureaux IGH RE2020 | Bureaux Haussmannien sans RT | Bureaux Haussmannien RT 1976 | Bureaux Haussmannien RT 1988 | Bureaux Haussmannien RT 2000 | Bureaux Haussmannien RT 2005 | Bureaux Haussmannien RT 2012 | Bureaux non IGH sans RT | Bureaux non IGH RT 1976 | Bureaux non IGH RT 1988 | Bureaux non IGH RT 2000 | Bureaux non IGH RT 2005 | Bureaux non IGH RT 2012 | Bureau non IGH RE2020 | Bâtiment logistique avec besoins frigorifiques | Bâtiment logistique sans besoins frigorifiques | Bâtiment de santé sans RT | Bâtiment de santé RT 1976 | Bâtiment de santé RT 1988 | Bâtiment de santé RT 2000 | Bâtiment de santé RT 2005 | Bâtiment de santé RT 2012 | Bâtiment de santé RE 2020 | Petit collectif non mitoyen, avant 1915 | Petit collectif mitoyen, avant 1915 | Collectif moyen mitoyen (immeuble de rapport), avant 1915 | Grand collectif mitoyen (Haussmannien et assimilés), avant 1915 | Petit collectif mitoyen, 1915-1945 | Moyen collectif, 1915-1945 | Grand collectif, 1915-1945 | Petit collectif, 1945-1968 | Moyen et grand collectif, 1946-1968 | Petit collectif, 1969-1974 | Moyen collectif, 1969-1974 | Grand collectif, 1969-1974 | Petit collectif, 1975-1981 | Moyen collectif, 1975-1981 | Grand collectif, 1975-1981 | Petit et moyen collectif, 1982-1989 | Petit collectif, 1990-2000 | Moyen grand collectif, 1990-2000 | Collectif, après 2001 | Maison rurale, avant 1915 | Maison de bourg mitoyenne, avant 1915 | Maison périurbaine ou mitoyenne, 1915-1945 | Maison périurbaine indépendante (reconstruction), 1946-1968 | Maison périurbaine mitoyenne (reconstruction), 1946-1968 | Maison périurbaine indépendante ou mitoyenne, 1969-1974 | Maison périurbaine indépendante, 1975-1981 | Maison périurbaine mitoyenne, 1975-1981 | Pavillon, 1982-1989 | Pavillon, 1990-2000 | Pavillon, 2001-2005 | Pavillon, après 2005 | Bureaux - petite unité tertiaire | Cabinets médicaux - petite unité tertiaire | Commerces non alimentaires - petite unité tertiaire | Garages | Commerces alimentaires - petite unité tertiaire | Restaurants - petite unité tertiaire | Hôtels | Foyers et hébergements sociaux et/ou médicalisés
Code du profil | BU-IGH-01 | BU-IGH-02 | BU-IGH-03 | BU-IGH-04 | BU-IGH-05 | BU-IGH-06 | BU-IGH-07 | BU-HA-01 | BU-HA-02 | BU-HA-03 | BU-HA-04 | BU-HA-05 | BU-HA-06 | BU-01 | BU-02 | BU-03 | BU-04 | BU-05 | BU-06 | BU-07 | LO-01 | LO-02 | SA-01 | SA-02 | SA-03 | SA-04 | SA-05 | SA-06 | SA-07 | LC-01 | LC-02 | LC-03 | LC-04 | LC-06 | LC-07 | LC-08 | LC-09 | LC-10-11 | LC-12 | LC-13 | LC-14 | LC-15 | LC-16 | LC-17 | LC-18-19 | LC-21 | LC-22 | LC-23-24 | MI-01-03 | MI-04 | MI-05-07 | MI-08 | MI-09 | MI-10-11 | MI-12 | MI-13 | MI-14 | MI-15 | MI-16 | MI-17 | Te-Bu-1-3 | Te-Sa-1 | Te-Co-1 | Te-Co-7 | Te-Co-9 | Te-Re-1 | Te-He-1 | Te-He-2

## Correspondance 'Système de chau
Type de système de chauffage | Energie utilisée pour le chauffage
0- PAC | 0- Electricité
1- VRV | 0- Electricité
2- Electricité (effet joule) | 0- Electricité
3- Chauffage individuel gaz | 1- Gaz
4- Chauffage gaz Collectif | 1- Gaz
5- Réseau urbain | 3- Mix chaleur urbaine
6- Autre | 7- Autre
7- Pas de système de chauffage | 8- Non applicable
Non renseigné | Non renseigné